# 泸州市纳溪区人民医院用电计量设备改造项目

用电计量设备需求汇总表

（金额单位：人民币元）

| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱计量改造 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 1-1# | 一层（CT、B超、药房）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-2 | 1-2# | 一层（CT、B超、药房）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-3 | 1-3# | 一层（CT、B超、药房）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-4 | 2-1# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 电井灯照明 |
| 1-5 | 2-2# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调、污水 |
| 1-6 | 2-3# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-7 | 2-4# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 设备 |
| 1-8 | 2-5# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-9 | 2-6# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-10 | 2-7# | 二层（生化科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-11 | 3-1# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-12 | 3-2# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-13 | 3-3# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 设备 |
| 1-14 | 3-4# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 设备 |
| 1-15 | 3-5# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调（部分线 路引至五层空 调） |
| 1-16 | 3-6# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-17 | 3-7# | 三层（手术室）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-18 | 4-1# | 四层（妇产科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-19 | 4-2# | 四层（妇产科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-20 | 4-3# | 四层（妇产科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-21 | 5-1# | 五层（神外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-22 | 5-2# | 五层（神外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-23 | 5-3# | 五层（神外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-24 | 5-4# | 五层（神外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 办公室 |
| 1-25 | 6-1# | 六层（骨科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-26 | 6-2# | 六层（骨科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-27 | 6-3# | 六层（骨科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-28 | 7-1# | 七层（外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-29 | 7-2# | 七层（外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-30 | 7-3# | 七层（外科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-31 | 8-1# | 八层（内科一）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-32 | 8-2# | 八层（内科一）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-33 | 8-3# | 八层（内科一）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-34 | 9-1# | 九层（内科二）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-35 | 9-2# | 九层（内科二）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-36 | 9-3# | 九层（内科二）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-37 | 10-1# | 十层（心内科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-38 | 10-2# | 十层（心内科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-39 | 10-3# | 十层（心内科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
| 1-40 | 10-4# | 十层（心内科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 办公室 |
| 1-41 | 10-5# | 十层（心内科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 隔离电源 |
| 1-42 | 11-1# | 十一层（五官科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 照明、插座 |
| 1-43 | 11-2# | 十一层（五官科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 热水器 |
| 1-44 | 11-3# | 十一层（五官科）配电箱计量改造 | 台 | 1 | 空调 |
|  | 合计 |  | 台 | 44 |  |
| 集中抄表系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2-1 |  | 集中抄表系统 | 项 | 1 | 含系统后台及调试 |
|  | 合计 |  | 台 | 1 |  |
| 总合计 |  |  |  | 45 |  |

用电计量设备需求明细报价表

（金额单位：人民币元）

| 配电箱计量改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层（CT、B超 1-1 柜号：1-1# 型号： 名称： 、药房）配电箱 计量改造 |  |  |  |  |  |  |  | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 一层（CT、B超 1-2 柜号：1-2# 型号： 名称： 、药房）配电箱 计量改造 |  |  |  |  |  |  |  | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 一层（CT、B超 1-3 柜号：1-3# 型号： 名称： 、药房）配电箱 计量改造 |  |  |  |  |  |  |  | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-4 柜号：2-1# 型号： 名称： |  |  |  |  |  |  | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注 :电井灯 照明 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 柜号：2-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:空调、 污水 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-6 | 柜号：2-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-7 | 柜号：2-4# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:设备 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-8 | 柜号：2-5# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-9 | 柜号：2-6# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 柜号：2-7# | 型号： |  |  |  | 名称： | 二层（生化科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-11 | 柜号：3-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-12 | 柜号：3-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-13 | 柜号：3-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:设备 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-14 | 柜号：3-4# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:设备 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-15 | 柜号：3-5# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:空调 （部分线路引 至五层空调） |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-16 | 柜号：3-6# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-17 | 柜号：3-7# | 型号： |  |  |  | 名称： | 三层（手术室） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-18 | 柜号：4-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 四层（妇产科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-19 | 柜号：4-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 四层（妇产科） 配电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-20 | 柜号：4-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 四层（妇产科） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-21 | 柜号：5-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 五层（神外科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-22 | 柜号：5-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 五层（神外科） 配电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-23 | 柜号：5-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 五层（神外科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-24 | 柜号：5-4# | 型号： |  |  |  | 名称： | 五层（神外科） 配电箱计量改造 | 备注:办公室 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-25 | 柜号：6-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 六层（骨科）配 电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-26 | 柜号：6-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 六层（骨科）配 电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-27 | 柜号：6-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 六层（骨科）配 电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-28 | 柜号：7-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 七层（外科）配 电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-29 | 柜号：7-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 七层（外科）配 电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-30 | 柜号：7-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 七层（外科）配 电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-31 | 柜号：8-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 八层（内科一） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-32 | 柜号：8-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 八层（内科一） 配电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-33 | 柜号：8-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 八层（内科一） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-34 | 柜号：9-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 九层（内科二） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-35 | 柜号：9-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 九层（内科二） 配电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-36 | 柜号：9-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 九层（内科二） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-37 | 柜号：10-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十层（心内科） 配电箱计量改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-38 | 柜号：10-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十层（心内科） 配电箱计量改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-39 | 柜号：10-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十层（心内科） 配电箱计量改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-40 | 柜号：10-4# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十层（心内科） 配电箱计量改造 | 备注:办公室 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-41 | 柜号：10-5# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十层（心内科） 配电箱计量改造 | 备注:隔离电 源 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-42 | 柜号：11-1# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十一层（五官 科）配电箱计量 改造 | 备注:照明、 插座 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-43 | 柜号：11-2# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十一层（五官 科）配电箱计量 改造 | 备注:热水器 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1-44 | 柜号：11-3# | 型号： |  |  |  | 名称： | 十一层（五官 科）配电箱计量 改造 | 备注:空调 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | 开口式 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 电能表 | DTS1673-T(导轨式) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4G模块及接收装置 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | BV-2.5mm2 | 米 | 30 |  |  |  |  |

| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 集中抄表系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 柜号： 型号： 名称： 集中抄表系统 备注 :含系统后台及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 集中抄表系统后台 | TenCMR | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 系统后台调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合费(管理、税金 、人工等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单台合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |